Перечень

имущества муниципального образования Родинский район Алтайского края,

в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, адрес | Тип оборудования, наименование передаваемого имущества, эксплуатационные документы | Технические характеристики объекта | Кол-во | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию, строительства | Срок эксплуатации, лет | Оценка технического состояния | Документ, подтверждающий право собственности (пользования) |
| 1 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная модульная котельная расположенная по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Сухова, 15Г | Здание котельной блочно-модульного типа | 67,6 кв.м | 1 | 5 085 300,00 | 3 760 600,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное | Выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173719628, дата и номер государственной регистрации права – 25.08.2022 № 22:37:090120:356-22/111/2022-1 |
|  | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР-300 Ква-0,3 | Мощность 0,26 Гкал/час | 5 | 10 210 000,00 | 6 218 000,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Теплообменник пластинчатый FunkerFP 40-63-1-EH | Количество пластин 63 шт. | 2 | 275 000,00 | 129 200,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Бак расширительный мембранный для отопления Wester Line WPV | Объем 0,3 куб.м | 2 | 54 800,00 | 27 800,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос циркульный Wilo IPL 80/120-4/2 | Мощность эл. дв.4 кВт , подача напор 18 м, расход 119 куб.м/час | 2 | 286 400,00 | 162 000,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос циркульный Wilo IPL 65/155/7,5/2 | Мощность эл.дв.7,5 кВт, подача напор 26м, расход 108 куб.м/час | 1 | 187 800,00 | 106 200,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос циркульный Wilo IPL 65/155/7,5/3 | Мощность эл.дв.7,5 кВт, подача напор 26м, расход 108 куб.м/час | 1 | 187 800,00 | 106 200,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос подпиточный Wilo MHIL 304- Е-1-230-50-2 | Мощность эл.дв.0,55 кВт, подача напор 40м, расход 3 куб.м/час | 1 | 36 200,00 | 18 400,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос подпиточный Wilo MHIL 304- Е-1-230-50-3 | Мощность эл.дв.0,55 кВт, подача напор 40м, расход 3 куб.м/час | 1 | 36 200,00 | 20 500,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Система дозирования реагентов "Комплексон-6" 0,5/2 м3/час | Номинальный расход воды при подпитке 0,5 куб.м./час | 1 | 74 000,00 | 34 800,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Труба дымовая | Диаметр 530 мм, высота 12,5 м | 1 | 584 200,00 | 231 300,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Вентилятор радиальный ВР-100-35-5-0-1 | Мощность 7,5 кВт, частота вращения 2900 об/мин | 1 | 174 000,00 | 40 900,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  |  | Золоуловитель ЗУ-1 |  | 1 | 98 300,00 | 50 000,00 | 2019 | 4 | удовлетворительное |  |
|  | Тепловая сеть от котельной № 3 расположенная в границах улиц: Ул. Сухова, ул. Калинина, ул. Чернышевского | Двухтрубная тепловая сеть |  | 3,36 км | 32 340,00 | 32 340,00 | 1991 | 32 | удовлетворительное | Решение Малого Совета Родинского районного Совета народных депутатов  № 9/5 от 29.07.1992г |
| 2 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная расположенная по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Стасовой, д. 23а | Здание котельной | Площадь 236,1 кв.м | 1 | 737 060,00 | 737 060,00 | 1992 | 31 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173754653,  Дата и номер государственной регистрации права – 29.08.2019 № 22:37:090114:529-22/022/2019-1 |
|  | Угольная модульная котельная расположенная по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Стасовой, д. 25а | Здание котельной блочно-модульного типа | Площадь 57,6 кв.м | 1 | 4 702 500,00 | 3 068 400,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173759837, дата и номер государственной регистрации права – 17.08.2022 № 22:37:090114:1036-22/115/2022-1 |
|  | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР-800 Ква-0,8 | Мощность 0,69 Гкал/час | 3 | 8 787 999,99 | 3 822 900,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос циркульный Wilo IL 80/220-30/2 | Мощность эл.дв.30 кВт, подача напор 50м, расход 150 куб.м/час | 1 | 282 144,00 | 147 300,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос циркульный Wilo IРL 65/155-7,5/2 | Мощность эл.дв.7,5 кВт, подача напор 26м, расход 108 куб.м/час | 1 | 187 800,00 | 98 000,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос циркульный Wilo IРL 65/155-7,5/3 | Мощность эл.дв.7,5 кВт, подача напор 26м, расход 108 куб.м/час | 1 | 187 800,00 | 98 000,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Система дозирования реагентов "Комплексон-6" 0,5/2 м3/час | Номинальный расход воды при подпитке 0,5 куб.м./час | 1 | 74 000,00 | 20 300,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Теплообменник водо-водяной ТИ 18-103 | Количество пластин 103 шт. | 1 | 142 390,00 | 44 600,00 | 2017 | 6 | удовлетворительное |  |
|  |  | Частотный преобразователь Wilo | Мощность 30 кВт | 1 | 187 800,00 | 69 900,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Бак мембранный для отопления WPV 200 | Объем 0,2 куб.м | 1 | 22 962,27 | 9 000,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Труба дымовая | Диаметр 530 мм, высота 23 м | 1 | 647 272,32 | 183 000,00 | 2018 | 4 | удовлетворительное |  |
|  | Тепловая сеть от котельной № 4 расположенная в границах улиц: ул. Стасовой, ул. Пролетарская, ул. Строителей, пер. Молодёжный,  пер. Малый | Двухтрубная тепловая сеть |  | 4,37 км | 144 120,00 | 144 120,00 | 1989 | 34 | удовлетворительное | Решение Малого Совета Родинского районного Совета народных депутатов  № 9/5 от 29.07.1992г |
| 3 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная расположенная по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Мелиораторов, д. 5б | Здание котельной | Площадь 297,8 кв.м | 1 | 970 620,00 | 970 620,00 | 1987 | 36 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173763155  Дата и номер государственной регистрации права – 29.01.2014 № 22-22-27/002/2014-51) |
|  | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1409) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 003 700,00 | 1 003 700,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/140-3,0/2 | Мощность эл.дв.3 кВт, подача напор 25 м, расход 32 куб.м/час | 1 | 33 800,00 | 33 800,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Бак мембранный для отопления WPV 200 | Объем 0,2 куб.м | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Частотный преобразователь INNOVERT | Мощность 0,4 кВт | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2018 | 4 | удовлетворительное |  |
|  | Тепловая сеть от котельной № 5 расположенная в границах улиц:  ул. Мелиораторов, ул. Калинина,  ул. Шукшина, ул. Юбилейная | Двухтрубная тепловая сеть |  | 1,59 км | 471 850,00 | 471 850,00 | 1991 | 32 | удовлетворительное | Решение Малого Совета Родинского районного Совета народных депутатов  № 9/5 от 29.07.1992 г |
| 4 | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная расположенная по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул Советская, д. 79а | Здание котельной | Площадь 137,1 кв.м | 1 | 268 020,00 | 268 020,00 | 1971 | 52 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173765295  Дата и номер государственной регистрации права – 28.08.2019 № 22:37:090107:407-22/022/2019-1 |
|  | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1327) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 003 700,00 | 1 003 700,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1433) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 003 700,00 | 1 003 700,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Теплообменник водо-водяной FP 40 | Количество пластин 103 шт. | 1 | 38 400,00 | 38 400,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/140-3,0/2 | Мощность эл.дв.3 кВт, подача напор 25 м, расход 32 куб.м/час | 2 | 33 800,00 | 33 800,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Бак мембранный для отопления WPV 200 | Объем 0,2 куб.м | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Химводоподготовка АСДР "Комплексон-6" | Номинальный расход воды при подпитке 0,5 куб.м./час | 1 | 17 400,00 | 17 400,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  | Тепловая сеть от котельной № 6 расположенная в границах улиц: ул. Советская, ул. Шевченко, ул. Дорожников | Двухтрубная тепловая сеть |  | 1,74 км | 75 100,00 | 75 100,00 | 1986 | 37 | удовлетворительное | Решение Малого Совета Родинского районного Совета народных депутатов  № 9/5 от 29.07.1992г |
| 5 | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная расположенная по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Сельская, д. 3а | Здание котельной | Площадь 189,2 кв.м | 1 | 984 590,00 | 984 590,00 | 1977 | 46 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173795897  Дата и номер государственной регистрации права - 29.08.2019 №22:37:090111:172-22/022/2019-1 |
|  | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1329) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 003 700,00 | 1 003 700,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1407) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 003 700,00 | 1 003 700,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Теплообменник водо-водяной ТИ 18-103 | Количество пластин 103 шт. | 1 | 44 600,00 | 44 600,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/170-7,2/2 | Мощность эл.дв.7,5 кВт, подача напор 33 м, расход 35 куб.м./час | 1 | 53 500,00 | 53 500,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/140-3,0/2 | Мощность эл.дв.3 кВт, подача напор 25 м, расход 32 куб.м/час | 1 | 33 800,00 | 33 800,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Бак мембранный для отопления WPV 100 | Объем 0,1 куб.м | 1 | 17 400,00 | 17 400,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Химводоподготовка АСДР "Комплексон-6" | Номинальный расход воды при подпитке 0,5 куб.м./час | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Частотный преобразователь INNOVERT | Мощность 0,4 кВт | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Частотный преобразователь INNOVERT | Мощность 11 кВт | 1 | 19 300,00 | 19 300,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  | Тепловая сеть от котельной № 7 расположенная в границах улиц: ул. 40 лет Победы, ул. Раздольная, ул. Сельская, ул. Дзержинского, пер. Рабочий | Двухтрубная тепловая сеть |  | 2,15 км | 80 930,00 | 80 930,00 | 1992 | 31 | удовлетворительное | Решение Малого Совета Родинского районного Совета народных депутатов  № 9/5 от 29.07.1992г |
| 6 | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная расположенная по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Ленина, д. 72а | Здание котельной | Площадь 125,9 кв.м | 1 | 300 570,00 | 300 570,00 | 1989 | 34 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173770913  Дата и номер государственной регистрации права - 29.08.2019 №22:37:090129:540-22/022/2019-1 |
|  | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1408) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 405 200,00 | 1 405 200,00 | 2020 | 3 | удовлетворительное |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1326) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 003 700,00 | 1 003 700,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Теплообменник водо-водяной ТИ 18-103 | Количество пластин 103 шт. | 1 | 44 600,00 | 44 600,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/170-7,2/2 | Мощность эл.дв.7,5 кВт, подача напор 33 м, расход 35 куб.м./час | 1 | 53 500,00 | 53 500,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/140-3,0/2 | Мощность эл.дв.3 кВт, подача напор 25 м, расход 32 куб.м/час | 2 | 33 800,00 | 33 800,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Бак мембранный для отопления WPN 100 | Объем 0,1 куб.м | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Химводоподготовка АСДР "Комплексон-6" | Номинальный расход воды при подпитке 0,5 куб.м./час | 1 | 17 400,00 | 17 400,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  | Тепловая сеть от котельной № 8 расположенная в границах улиц: ул. Ярославская, ул.Чевгуса, пер. Майский | Двухтрубная тепловая сеть |  | 1,86 км | 284 730,00 | 284 730,00 | 1989 | 34 | удовлетворительное | Решение Малого Совета Родинского районного Совета народных депутатов  № 9/5 от 29.07.1992г |
| 7 | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угольная котельная расположенная по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Ленина, д. 163 Г | Здание котельной | Площадь 119,8 кв.м | 1 | 300 570,00 | 300 570,00 | 1989 | 34 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173783177  Дата и номер государственной регистрации права - 29.08.2019 №22:37:090128:264-22/022/2019-1 |
|  | Оборудование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1328) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 003 700,00 | 1 003 700,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Автоматический угольный котёл ТР Ква-0,8 (1418) | Мощность 0,69 Гкал/час | 1 | 1 003 700,00 | 1 003 700,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Теплообменник водо-водяной ТИ 18-103 | Количество пластин 103 шт. | 1 | 44 600,00 | 44 600,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/140-3,0/2 | Мощность эл.дв.3 кВт, подача напор 25 м, расход 32 куб.м/час | 1 | 31 900,00 | 31 900,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/140-3,0/2 | Мощность эл.дв.3 кВт, подача напор 25 м, расход 32 куб.м/час | 1 | 34 200,00 | 34 200,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Химводоподготовка АСДР "Комплексон-6" | Номинальный расход воды при подпитке 0,5 куб.м./час | 1 | 17 400,00 | 17 400,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Частотный преобразователь INNOVERT | Мощность 11 кВт | 4 | 19 300,00 | 19 300,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  |  | Насос Wilo IL 50/170-7,2/2 | Мощность эл.дв.7,5 кВт, подача напор 33 м, расход 35 куб.м./час | 1 | 53 500,00 | 53 500,00 | 2018 | 5 | удовлетворительное |  |
|  | Тепловая сеть от котельной № 9 расположенная в границах улиц: ул. Пушкина, ул. Володарского, ул. Степная, ул. Кооперативная, ул. Ленина | Двухтрубная тепловая сеть |  | 0,89 км | 32 620,00 | 32 620,00 | 1981 | 42 | удовлетворительное | Решение Малого Совета Родинского районного Совета народных депутатов  № 9/5 от 29.07.1992г |
|  | Теплотрасса котельной № 1  по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино по ул. Ленина, ул. Советская, ул. Жилпдощадка | Двухтрубная тепловая сеть |  | 1,65 км | 884 820,00 | 884 820,00 | 1973 | 50 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173708393  Дата и номер государственной регистрации права - 22.06.2018 № 22:37:000000:304-22/022/2018-1 |
|  | Тепловая трасса котельной № 2 по адресу: Алтайский край, Родинский район, с. Родино по ул. Коробкина, ул. Ворошилова, ул. Красноармейская, ул. Аврамкова, ул. 40 лет Октября | Двухтрубная тепловая сеть |  | 3,295 км | 280 110,00 | 280 110,00 | 1989 | 34 | удовлетворительное | выписка из ЕГРН от 31.07.2023 № КУВИ-001/2023-173811963  Дата и номер государственной регистрации права - 25.06.2018 № 22:37:000000:301-22/022/2018-1 |