УТВЕРЖДАЮ председатель комиссии по проверке готовности к работе в зимних условиях 2025-2026 годов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии _________________ С.А. Кулибяка «25» июля 2025 г.

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии муниципального образования Родинский район Алтайского края

2025 г.

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии муниципального образования Родинский район Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа устанавливает правила проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц, чьи объекты теплоснабжения расположены на территории ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее - Программа):

- теплоснабжающие организации;

- потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроено-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

- лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

1.2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ),

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Обутверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее -Правила № 2234 и Порядок № 2234, соответственно),

-постановлением администрации Родинского района Алтайского края от  14.05.2025 № 117 «О мероприятиях по подготовке теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов».

1.3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных впункте 1 Программы, осуществляется комиссией по проверке готовности к работе в зимних условиях 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Комиссия), утвержденной постановлением администрации ЗАТО Сибирский Алтайского края от  14.05.2025 № 117 «О мероприятиях по подготовке теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов».

2. Сроки и график проведения оценки готовности.

2.1. Срок проведения оценки обеспечения готовности - 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду:

| № п/п | Объекты подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 15.09.2025 - 15.10.2025 |
| 2. | Потребители тепловой энергии: |  |
| 2.1 | Объекты образования, культуры и социально-значимые объекты | 15.08.2025 - 10.09.2025 |
| 2.2 | Прочие потребители, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию | 15.08.2025 - 10.09.2025 |
| 3. | Жилищный фонд, в том числе: |  |
| 3.1 | МКД, с непосредственным способом управления многоквартирным домом | 15.08.2025 - 10.09.2025 |

3. Права и обязанности членов Комиссии

3.1. Права председателя Комиссии:

- утверждение Программы и внесение изменений в нее;

- открытие и ведение заседания Комиссии;

- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;

- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.2. Обязанности председателя Комиссии:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых наКомиссии;

- осуществление иных действий в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и настоящей Программой.

3.3. Права членов Комиссии:

- запрашивать в установленном порядке у лиц, указанных в пункте 1

настоящей Программы, информацию и документы, необходимые для анализа иоценки обеспечения готовности каждого объекта теплоснабжения;

- привлекать к участию в работе Комиссии надзорные органы, хозяйствующие субъекты и структурные подразделения администрации Родинского района;

-  принимать участие в проведении мероприятий, направленных наобеспечение готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026 годов.

3.4. Обязанности членов Комиссии:

- проведение оценки обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами № 2234;

- заполнение оценочных листов и передача их теплоснабжающей организации для расчета расчет индекса готовности;

- составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- размещает информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и программу оценки готовности на официальном интернет-сайте администрации Родинского района.

4. Порядок проведения оценки обеспечения готовности

4.1. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня началапроведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном интернет-сайте администрации Родинского района информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и Программы, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведенияоценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в пункте 1 Программы обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами № 2234, а также заполненные оценочные листы (приложения № 3 и 4 к Программе).

4.2. Лица, указанные в пункт 1 Программы, подготовленные документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил № 2234, а так же заполненные оценочные листы направляют на электронный адрес Комиссии adm_rdn@mail.ru.

4.3. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет руководитель проверяемой организации.

4.4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами № 2234 и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

4.5. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовностименьше 0,9 и больше, либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка № 2234, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Закона № 190-ФЗ, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил № 2234);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил № 2234);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил № 2234).

Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил № 2234);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил № 2234);

- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил № 2234).

4.6. Проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию.

В случае расхождений между сведениями(информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в пункте 1 настоящей Программы, и данными теплоснабжающей организации у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

4.7 В отношении теплоснабжающей организации расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется Комиссией.

4.8. Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится теплоснабжающей организацией в течение 10 календарных дней с даты предоставления заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами № 2234.

4.9. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в Комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящей Программы и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

4.10. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (форма приведена в приложении № 1 к Программе).

4.11. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

4.12. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

4.13. Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду подписывается председателем Комиссии.

4.14. На основании подписанного акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.1. Программы, выдается паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду.

4.15. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее —Паспорт) согласно приложению № 2 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта.

4.16. Сроки выдачи паспортов:

-  не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;

-  не позднее 1 ноября - для теплоснабжающихи теплосетевых организаций.

4.17. Лица, указанные в пункте 1 настоящей Программы, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 3.16. настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных воценочном листе замечаний.

4.18. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок единой теплоснабжающей организацией, комиссия втечение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок управляющей организацией, комиссия втечение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4.19. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном интернет-сайте администрации Родинского района  в срок до 01 декабря 2025 года.

\

Приложение 1

к  Программе

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

______________________                                                                    «____» _________2025 г.

(место составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Родинского района  Алтайского края от 14.05.2025 № 117 «О мероприятиях по подготовке теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов»,

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 25.07.2025, утвержденной председателем комиссии Кулибяка С.А.

с «____» ________ 2025 г. по «____» ________ 2025 г. провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(наименование лица, организации, адреса МКД, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов обеспечения готовности:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

№№.__________________________________________________________________

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности потребителя, подлежащего оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периодуна ____ л. в 1 экз.

______________________________________________________________________

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на ____ л. в 1 экз.

______________________________________________________________________

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периодуна ____ л. в 1 экз.

______________________________________________________________________

(объект оценки обеспечения готовности)

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Председатель комиссии:          ________________________________________________________

Члены комиссии:                      ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________________

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

«____»____________20___г.                                     __________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения

готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

к Программе

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Выдан___________________________________________________________,

(наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1._______________________________________________________________;

2._______________________________________________________________;

3._______________________________________________________________;

№№ _____________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

Председатель комиссии по проверке готовности

к работе в зимних условиях 2025-2026 годов

теплоснабжающей организации и

потребителей тепловой энергии

_______________________/_________________

(подпись)                        С.А. Кулибяка

Приложение 3

к Программе

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель |  | Вес показателя |  | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) |  |  | Значение расчетное |  | Заполняется комиссией: замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  |  |  | И тсо = К закон о тепл * 0,9 + К предп * 0,05 + К план * 0,05 |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении |  | 0,9 |  | К закон о тепл | К закон о тепл = К функ * 0,05 + К режим.налад * 0,01 + К качест * 0,01 + К ком.мучет * 0,01 + К кач.строит * 0,25 + К надеж * 0,65 + К резерв * 0,01 + К порядок * 0,01 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  | 0,05 |  | К функц | К функц = К шт * 0,1 + К согл * 0,1 + К дисп * 0,1 + К перечень * 0,1 + К эксп/произв.инстр * 0,1 + К знаний * 0,1 + К обуч * 0,1 + К отв * 0,1 + К охр.труда * 0,1 + К трен * 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов |  | 0,1 |  | К шт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения |  | 0,1 |  | К согл | К согл = N согл/N всего РСО в системе т/сн |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  | Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения |  | - |  | N согл | Фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 |  |  | Количество организаций всего в системе теплоснабжения |  | - |  | N всего РСО в системе т/сн | Фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление |  | 0,1 |  | К дисп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования |  | 0,1 |  | К перечень | К перечень = К переченьОПО * 0,5 + К переченьнеОПО * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 |  |  | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО |  | 0,5 |  | К переченьОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 |  |  | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО |  | 0,5 |  | К переченьнеОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций |  | 0,1 |  | К экспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей |  | 0,1 |  | К знаний | К знаний = К провзн не ОПО * 0,5 + К провзн ОПО * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 |  |  | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  | 0,5 |  | К провзн не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 |  |  | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО | 0,5 |  | К провзн ОПО |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0,1 |  | К обуч |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,1 |  | К отв |  |  | К отв = К отвнеОПО * 0,5 + К отв ОПО * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО | 0,5 |  | К отвнеОПО |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.2 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,5 |  | К отв ОПО |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,1 |  | К охр.труда |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,1 |  | К трен |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01 |  | К режим.налад |  |  | К режим.налад = К темп.граф * 0,5 + К режим.карт * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | 0,5 |  | К темп.граф |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5 |  | К режим.карт |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Показатель обеспечения качества теплоносителей | 0,01 |  | К качест |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии | 0,01 |  | К комм.учет |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,25 |  | К кач.строит |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 0,65 |  | К надеж |  |  | К надеж = К освид * 0,01 + К обслед * 0,05 + К дым.труб * 0,05 + К испыт * 0,01 + К гидр * 0,4 + К шурф * 0,01 + К очист.промыв * 0,4 + К электр.сопр * 0,01 + К насос стан * 0,01 + К топл * 0,03 + К матер * 0,01 + К страх * 0,01 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  |  | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,01 |  | К освид |  |  | К освид = К освид не ОПО * 0,5 + К освид ОПО * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 |  | К освид не ОПО |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 |  | К освид ОПО |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 |  |  | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05 |  | К обслед |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 |  |  | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | 0,05 |  | К дым.труб |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К дым.труб принимается равным 1. |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 |  |  | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | 0,01 |  | К испыт |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К испыт принимается равным 1. |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 |  |  | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 0,4 |  | К гидр |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К гидр принимается равным 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 |  |  | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальнойпрокладке | 0,01 |  | К шурф |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К шурфпринимается равным 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 |  |  | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов | 0,4 |  | К очист.промыв |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.8 |  |  | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 |  | К электр.сопр |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К электр.сопр принимается равным 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.9 |  |  | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций | 0,01 |  | К насос.стан |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.10 |  |  | Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,03 |  | К топл |  |  | К топл = К догтопл * 0,5 + К запаст * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.10.1 |  |  | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода | 0,5 |  | К догтопл |  |  | К догтопл = 1, если подтверждено наличие договоров К доггопл = 0, если не подтверждено наличие договоров |  |  |  |  |  |
| 1.6.10.2 |  |  | Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,5 |  | К запаст |  |  | К запаст = 1, если Запас факт Запас нормат К запаст = 0, если Запас факт< Запас нормат |  |  |  |  |  |
| 1.6.10.2.1 |  |  | фактический объем запаса топлива, тыс. т | - |  | Запас факт |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1.6.10.2.2 |  |  | утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т | - |  | Запас нормат |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1.6.11 |  |  | показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,01 |  | К матер |  |  | К матер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100 |  |  |  |  |  |
| 1.6.11.2 |  |  |  | - |  | % наличия запас мат факт по инвентар |  |  | Фактическое значение |  |  |  |  |  |
| 1.6.12 |  |  | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 |  | К страх |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения | 0,01 |  | К резерв |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 |  | К порядок |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) |  | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 |  | К предп |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  | Не заполняется |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил) |  | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 |  | К план |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Программе

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ |  |  | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) |  | Значение расчетное |  | Заполняется комиссией: замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | И потр = К закон о тепл * 0,85 + К жил. фонд * 0,06 + К газ * 0,02 + К предп * 0,05 + К план * 0,02 |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - |  |  | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | К закон о тепл | К закон о тепл = К безопасн * 0,8 + К режим * 0,03 + К задолж * 0,15 + К учет * 0,02 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23 2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил |  |  | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | К безопасн | К безопасн = К промыв * 0,3 1 + К гидр * 0,31 + К арм * 0,01 + К отв * 0,01 + К испыт * 0,31 + К перечень * 0,01 + К экспл/произв.инстр * 0,01 + К паспорт.тепл.пункт * 0,01 + К шт * 0,01 + К регул.темпер * 0,01 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | К промыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | К гидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | К арм | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |  | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | К отв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  |  | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | К испыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  |  |  | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | К перечень | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  |  | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,01 | К экспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  |  |  | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | К паспорт.тепл.пункт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  |  |  | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | К шт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  |  |  | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | К регул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил |  |  | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | К режим | К режим = К врез * 0,5 + К тех.готов * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | К врез | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | К тех.готов | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил |  |  | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | К задолж | К задолж = К договор * 0,05 + К свер 0,95 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | К договор | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | К свер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил |  |  | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | К учет | К учет = К провер.уз.уч * 0,5 + К провер.кип * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | К провер.уз.уч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | К провер.кип | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 3 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) |  |  |  | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | К жил.фонд | К жил.фонд = К контур * 0,7 + К дезинф * 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | К контур | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | К дезинф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил |  |  | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | К газ | К газ = -К дым.вент * 0,5 + К догов.тех.обсл * 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | К дым.вент | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | К догов.тех.обсл | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности |  |  | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период |  | 0,05 | К предп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  | Не заполняется |  |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) |  |  | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду |  | 0,02 | К план | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |